### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 10 июля 2013 года № 44/2013-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя ООО «Тепличный комплекс «Брюховецкий»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными    Приказом   ФСТ   России от 11.09.2012

## № 209-э/1, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

- Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя ООО «Тепличный комплекс «Брюховецкий» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с присоединяемой мощностью 650,00 кВт в соответствии с приложением.

Основной источник питания: ПС 220/110/35/10  кВ «Брюховецкая».

Точка присоединения: опора № 149 ВЛ-35 кВ «Гарбуз Балка – Заветы Ильича».

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 10 июля 2013 года № 44/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя

ООО «Тепличный комплекс «Брюховецкий» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 35 532,45 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 1 891,96 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 4127,90 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 695,91 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 1451,58 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 43 699,80 |

Заместитель начальника отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Л.Б.Кучунова