### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 03 июля 2013 года № 41/2013-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя ООО «Югптицепром»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861,   Приказом  ФСТ    от     11.09.2012

## № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов   Краснодарского края

## п р и к а з ы в а ю:

# Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя ООО «Югптицепром» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 7 500 кВт в соответствии с приложением.

Точки присоединения: ВЛ-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ I секции шин проектируемого 2БКРП-6 кВ ПС 110/35/6кВ «Выселки» - 3750 кВт; ВЛ-6 кВ от линейной ячейки 6 кВ I секции шин проектируемого 2БКРП-6 кВ ПС 110/35/6кВ «Выселки» - 3750 кВт.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 03 июля 2013 № 41/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя

ООО «Югптицепром» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 34 882,61 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий, в т.ч.: | 26 709 640,00 |
| 3.1. | строительство 2 БКРП напряжением 6 кв | 26 709 640,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 10 551,86 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 982,32 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 6 885,73 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 26 763 942,52 |

Заместитель начальника отдела

цен и тарифов на электроэнергию                                                       Л.Б.Кучунова