### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 24 мая 2013 года № 32/2013-э

г. Краснодар

Об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту для заявителя ООО Выставочный центр «Подшипник-Экспо» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом    ФСТ    России   от 11.09.2012

## № 209-э/1, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

- Установить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств заявителя  ООО Выставочный центр «Подшипник-Экспо» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с присоединяемой мощностью 250,00 кВт в соответствии с приложением.

Источник электроснабжения: ПС 35/10 кВ «Экспоцентр».

Точка присоединения: ВЛ-10 кВ, запитанная от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Экспоцентр».

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель                                                                                    С.Н.Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 24 мая 2013 года № __/2013-э

Размер платы

за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств для заявителя   ООО Выставочный центр «Подшипник-Экспо» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 10 759,97 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 56 336 538,43 |
| 3.1. | Строительство воздушных линий | 4 837 768,43 |
| 3.2. | Строительство центров питания, подстанций класса напряжения 35 кВ и выше | 51 498 770,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 4 817,33 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 377,52 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 1 592,37 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 56 355 085,62 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов