### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 24 мая 2013 года № 31/2013-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение  к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя ЗАО фирма «Агрокомплекс»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1, на основании экспертных заключений и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя ЗАО фирма «Агрокомплекс», Выселковский район, к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением.

Энергопринимающие устройства заявителя: электроустановки свиноводческого комплекса, присоединяемая мощность 1 700,0 кВт.

Источник электроснабжения: ПС 35/10 кВ «Юбилейная».

Точка присоединения: линейная ячейка РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Юбилейная».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель                                                                                   С.Н.Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 24 мая 2013 года № 31/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя  ЗАО фирма «Агрокомплекс», Выселковский район, к электрическим сетям  ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 23 597,25 |
| 2. | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 2.1. | Строительство воздушных линий | 0,00 |
| 2.2. | Строительство пунктов секционирования | 0,00 |
| 2.3. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 2.4. | Строительство центров питания, подстанций класса напряжения 35 кВ и выше | 0,00 |
| 3. | Проверка выполнения заявителем технических условий | 7 481,74 |
| 4. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 2 124,06 |
| 5. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 2 505,42 |
| 6. | Итого плата за технологическое присоединение | 35 708,47 |

Начальник отдела цен и тарифов

на электроэнергию                                                                             Ю.В. Нечесов