### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 24 апреля 2013 года № 28/2013-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя ООО

«БакирИнтернешнлСтрой»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012      № 209-э/1, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

## Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту заявителя ООО «БакирИнтернешнлСтрой» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с присоединяемой мощностью 660,00 кВт в соответствии с приложением.

Источник электроснабжения: ПС 110/35/10 кВ «Водохранилище».

Точка присоединения: двухцепная отпайка ВЛ-35 кВ от существующей двухцепной ВЛ-35 кВ «Водохранилище - Адыгейская, Водохранилище – Заря», проектируемая ОАО «Кубаньэнерго».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель руководителя                                                      А.А. Исмелов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 24 апреля 2013 года № 28/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств заявителя

ООО «БакирИнтернешнлСтрой» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 12 069,51 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 709 523,68 |
| 3.1. | Строительство воздушных линий | 709 523,68 |
| 3.2. | Строительство центров питания, подстанций класса напряжения 35 кВ и выше | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 6 386,23 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 031,35 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 2 378,83 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 731 389,60 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов