### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 30 января 2013 года № 4/2013-э

г. Краснодар

Об утверждении платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя  ООО «Армавирский электрометаллургический завод»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим  сетям,  утвержденными  приказом  ФСТ  России   от  11.09.2012 № 209-э/1, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края   п р и к а з ы в а ю:

# Утвердить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств заявителя ООО «Армавирский электрометаллургический завод» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»  посредством перераспределения мощности 600 кВт  в соответствии с приложением.

Точки присоединения: ячейка №55 «ТВ-18» ЗРУ 6 кВ II СШ-6 кВ ПС 110/6/6 кВ «ЗТВС».

# 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от  30 января 2013 года № 4/2013-э

Размер платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств заявителя

ООО «Армавирский электрометаллургический завод» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 16 047,43 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 2 936,59 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 5 661,13 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 569,54 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 1 700,07 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 26 914,76 |

Начальник отдела

цен и тарифов на электроэнергию                                                       Ю.В. Нечесов