### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 30 мая 2012 года № 16/2012-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя  ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  энергопринимающих устройств заявителя  ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 120 000 кВт в соответствии с приложением.

Источник электроснабжения: ВЛ-110 кВ «Крымская – Геленджик-110» и ВЛ-110 кВ «Восточная – Тонкий мыс-110».

Точки присоединения: линейные порталы 110 кВ ПС 110 кВ ВЭС-1 в сторону заходов ВЛ-110 кВ «Крымская–Геленджик-110» и ПС 110 кВ ВЭС-2 в сторону заходов ВЛ-110 кВ «Восточная–Тонкий мыс-110».

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 30 мая 2012 года № 16/2012-э

Размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  энергопринимающих устройств заявителя  ООО «ВЕТРОЭН-ЮГ» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 19 987,67 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,0 |
| 3 | Выполнение технических условий | 233 449 312,50 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 7 952,14 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 482,19 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 3 857,37 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 233 482 591,87 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов