### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 30 мая 2012 года № 17/2012-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя  ОАО «Туапсинский морской торговый порт»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  энергопринимающих устройств заявителя  ОАО «Туапсинский морской торговый порт» к  электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 2000 кВт в соответствии с приложением.

Основной источник питания: ПС 110/6 кВ «Туапсе-город».

Точки присоединения: Линейные ячейки РУ-6 кВ фидер «Туапсе-3», «Туапсе-8», «Туапсе-12», «Туапсе-17» ПС 110/6 кВ «Туапсе-город».

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 30 мая 2012 года № 17/2012-э

Размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  энергопринимающих устройств заявителя  ОАО «Туапсинский морской торговый порт» к  электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 24 204,21 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 7 465,94 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 796,69 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 2 222,75 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 34 689,59 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов