### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 20 июня 2012 года № 26/2012-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя  ЗАО «Тандер»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении тепловой и электрической энергии в Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  энергопринимающих устройств заявителя  ЗАО «Тандер» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с  присоединяемой мощностью 2,5 МВт, в соответствии с приложением.

Источник электроснабжения: ПС 110/35/6 кВ «Северная».

Точки присоединения: две линейные ячейки на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Северная».

- Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 20 июня 2012 года №  26/2012-э

Размер платы за технологическое присоединение по

индивидуальному проекту  энергопринимающих устройств заявителя  ЗАО «Тандер» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 37 363,52 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0 |
| 3 | Выполнение технических условий | 2 328 932,67 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 17 897,15 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 1 594,49 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 5 274,33 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 2 391 062,16 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов