### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 28 сентября 2012 года № 56 /2012-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя  администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ           «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств заявителя администрация Парковского сельского поселения» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с присоединяемой мощностью 2000 кВт в соответствии с приложением.

Основной источник питания: ПС 550/330/220/110/35/10/6 кВ «Тихорецк» Точки присоединения: последняя опора отпайки от ВЛ-35 кВ «Вымпел-Газырь» в сторону ПС 35/10 кВ «Микрорайон». 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 28 сентября 2012 года № 56/2012-э

Размер платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств заявителя

администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 16 869,91 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий | 3 086 762,50 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 4 503,73 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 768,90 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 4 887,26 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 3 113 792,30 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов