### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 28 сентября 2012 года № 48/2012-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя  ООО «Кудепстинская ТЭС – ГазЭнергоСтрой»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010      № 365-э/5, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств заявителя           ООО «Кудепстинская ТЭС – ГазЭнергоСтрой к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» с присоединяемой мощностью 367 МВт в соответствии с приложением.

Источник электроснабжения: ГПЭС 367 МВт «Кудепстинская ТЭС».

Точка присоединения (отбора мощности): Линейные порталы в РУ 110кВ Кудепстинской ТЭС ЛЭП 110 кВ: Кудепстинская ТЭС – Хоста, Кудепстинская ТЭС – Адлер, Кудепстинская ТЭС – Кудепста, Кудепстинская ТЭС –  Псоу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 28 сентября 2012 года № 48/2012-э

Размер платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств  заявителя

ООО «Кудепстинская ТЭС – ГазЭнергоСтрой» к электрическим сетям

ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 17 946,58 |
| 2 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 9 059,63 |
| 3 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 893,24 |
| 4 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 7 355,63 |
| 5 | Итого плата за технологическое присоединение | 35 255,08 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов