### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ- ### ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

#### П Р И К А З

#### 17 октября 2012 года № 63/2012-э

г. Краснодар

Об установлении платы по индивидуальному проекту

за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» для заявителя ЗАО «Сад-Гигант»

## В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от  27.12.2004  № 861,  Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 30.11.2010 №365-э/5, на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту  энергопринимающих устройств заявителя  ЗАО «Сад-Гигант» с  присоединяемой мощностью 0,5 МВт к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» в соответствии с приложением.

Источник питания: ПС 110/10 кВ «Архипо-Осиповка». Точки присоединения: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя предусмотреть на напряжении 380 кВ от КЛ-0,4 кВ пр.№1 ТПАО10-345 и КЛ-0,4 кВ от ТПАО10-332, ВЛ-10 кВ «АО-10». - Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель			                                                           С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу региональной энергетической комиссии- департамента цен и тарифов

Краснодарского края

#### от 17 октября 2012 года №  63/2012-э

Размер платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств заявителя

ЗАО «Сад-Гигант»» к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго»

| № п/п | Мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» | Расходы руб., (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача технических условий и их согласование с системным оператором | 19 957,82 |
| 2 | Разработка проектной документации | 0,0 |
| 3 | Выполнение технических условий, в том числе | 0,0 |
| 3.1. | строительство воздушных и (или) кабельных линий | 0,0 |
| 3.2. | строительство центров питания, подстанций класса напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,0 |
| 3.3. | организацию автоматизированного учета электроэнергии | 0,0 |
| 3.4. | организацию телемеханики (телеуправление, телеизмерение) | 0,0 |
| 3.5. | организацию устройств релейной защиты и ПА, организацию связи, компенсацию емкости токов | 0,0 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем технических условий | 13 657,60 |
| 5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств потребителя к сетям | 650,69 |
| 6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 4 975,36 |
| 7 | Итого плата за технологическое присоединение | 39 241,47 |

Начальник отдела цен и

тарифов на электроэнергию                                                              Ю.В. Нечесов